## Sheet1
본 목록은 그린링크에 등록된 측정기기 현황이며, 색상 표시는 업무편람 사양 기준에 따른 확인 상태입니다.
(회색) | 업무편람 사양 미충족 → 2026.1.24.부터 사용 불가(기설치 장비 현장 확인을 위해 목록 유지)
(노랑) | 자료제출 대기 등 → 2026.1.24.부터 사용 불가하나 사양서, 교정성적서 제출 시 확인 후 사용대상 여부 결정
※ 제출 및 확인 결과에 따라 표시(색상)는 변경될 수 있습니다.
소규모대기배출시설관리시스템 사물인터넷(IoT) 측정기기 목록(2026.02.13.)
연번 | 자료수집기 제조사명 | 측정기기 구분 | 측정기기 등록일자 (통지서 발급일자) | 통지번호 | 측정기기 제조사명 | 측정기기 모델명 | 비고
1 | KSG기술환경 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 광성계측기 | KBJ-03,04,06,10,15,23,25,26 KBM-03,05,08,10,12,14,18,21,25 | 2026.1.24.부터 사용 불가
2 | RFN TECH | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU12P50A-CL420
3 | RFN TECH | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU12P100A-CL420
4 | RFN TECH | 전류계 |  |  | ECHUN | ETS24100-L40
5 | RFN TECH | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS35P300A-CL420
6 | RFN TECH | 전류계 |  |  | HEYI | KCT-16-2L
7 | RFN TECH | 전류계 | 2025-05-21 |  | HEYI | KCT-36-2L
8 | RFN TECH | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D-FC
9 | RFN TECH | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH1000D-FC
10 | RFN TECH | 온도계 |  |  | RFN TECH | TSTR-40/100-500
11 | RFN TECH | pH계 |  |  | 천세산업 | MESTAR-HT4(CPP12)
12 | 가이아씨앤에스 | 전류계 |  |  | 가이아씨앤에스㈜ | GL50A/10AL-420
13 | 가이아씨앤에스 | 전류계 |  |  | 가이아씨앤에스㈜ | GL100A/16AL-420
14 | 가이아씨앤에스 | 전류계 |  |  | 가이아씨앤에스㈜ | GL200A/24AL-420
15 | 가이아씨앤에스 | 전류계 |  |  | 가이아씨앤에스㈜ | GL600A/35AL-420
16 | 가이아씨앤에스 | 전류계 | 2026-02-06 | 2026M-AM-8 | 디웰전자 | DCS16P100A-CL420
17 | 가이아씨앤에스 | 전류계 | 2026-02-06 | 2026M-AM-9 | 디웰전자 | DCS24P200A-CL420
18 | 가이아씨앤에스 | 차압계 |  |  | 가이아씨앤에스㈜ | GDPLH-500D
19 | 가이아씨앤에스 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | ㈜동남콘트롤즈 | PT100Ω, 100L | 2026.1.24.부터 사용 불가
20 | 가이아씨앤에스 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | Shanghi Feilong METER & Electronics | WZP-231 | 2026.1.24.부터 사용 불가
21 | 가이아씨앤에스 | 온도계 |  |  | 가이아씨앤에스㈜ | WZP-231
22 | 가이아씨앤에스 | pH계 |  |  | 가이아씨앤에스㈜ | GL-PH110-6
23 | 구구랩 | 전류계 | 2025-10-31 | 2025M-AM-92 | SENSYS | CTA16P100-FC
24 | 구구랩 | 전류계 | 2025-10-31 | 2025M-AM-93 | SENSYS | CTA24P300
25 | 구구랩 | 차압계 | 2025-10-31 | 2025M-DP-95 | SENSYS | DPLH0500D-FC
26 | 구구랩 | 온도계 | 2025-10-31 | 2025M-TH-94 | 정광 | JK-1031
27 | 금호환경 | 차압계 | 검토·확인 진행 중 |  | SENSYS | (0~4.903)kPa | 설치업체, 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
28 | 금호환경 | 온도계 | 검토·확인 진행 중 |  | KUMKANG M&C | PT100Ω | 설치업체, 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
29 | 금호환경 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(201-1PT) | 설치업체
30 | 기후위기대응연구원 | 전류계 |  |  | YHDC | TST016T
31 | 기후위기대응연구원 | 전류계 |  |  | YHDC | TST024T
32 | 기후위기대응연구원 | 전류계 |  |  | YHDC | TST036T
33 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 2025-05-21 |  | NJXS | W2K16A-K4S4-60
34 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 2025-05-21 |  | NJXS | W2K16A-K4S4-200
35 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 2025-05-21 |  | NJXS | W2K16A-K4S4-600
36 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 2025-06-13 |  | 디웰전자 | DCS16P100A-CL420
37 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 2025-06-13 |  | 디웰전자 | DCS24P250A-CL420
38 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 2025-06-13 |  | 디웰전자 | DCS35P600A-CL420
39 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 2025-06-13 |  | NJXS | W2K16A-K4S4-100
40 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 2025-11-13 | 2025M-AM-97 | 디웰전자 | DHS40800A-CL420
41 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | AIDEEPEN | OPCT10ATL | 2026.1.24.부터 사용 불가
42 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | SHANGHAI JINXI | JXKCT16(100A/100mA) | 2026.1.24.부터 사용 불가
43 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | SHANGHAI JINXI | JXKCT16(200A/100mA) | 2026.1.24.부터 사용 불가
44 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | SHANGHAI JINXI | JXKCT24(300A/100mA) | 2026.1.24.부터 사용 불가
45 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | SHANGHAI JINXI | JXKCT24(400A/100mA) | 2026.1.24.부터 사용 불가
46 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | SHANGHAI JINXI | JXKCT36(500A/100mA) | 2026.1.24.부터 사용 불가
47 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | SHANGHAI JINXI | JXKCT36(600A/100mA) | 2026.1.24.부터 사용 불가
48 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ASCT | KCT-16(60A) | 2026.1.24.부터 사용 불가
49 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ASCT | KCT-16(100A) | 2026.1.24.부터 사용 불가
50 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ASCT | KCT-16(200A) | 2026.1.24.부터 사용 불가
51 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | TYITE | KCT-24(300A) | 2026.1.24.부터 사용 불가
52 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ASCT | KCT-24(400A) | 2026.1.24.부터 사용 불가
53 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ASCT | KCT-36(500A) | 2026.1.24.부터 사용 불가
54 | 기후위기대응연구원 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ASCT | KCT-36(600A) | 2026.1.24.부터 사용 불가
55 | 기후위기대응연구원 | 차압계 |  |  | GENUS | PA93-0050-05-2M
56 | 기후위기대응연구원 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPIAHX0500DV-A28-
57 | 기후위기대응연구원 | 차압계 |  |  | SENSYS | SIGHA0500D1DS-FC
58 | 기후위기대응연구원 | 차압계 | 2025-05-21 |  | 모인온 | DPT-100
59 | 기후위기대응연구원 | 차압계 | 2025-08-21 | 2025M-DP-69 | 피에스홀딩 | PSM522-OBC
60 | 기후위기대응연구원 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | DAEJIN | M522-OBC | 2026.1.24.부터 사용 불가
61 | 기후위기대응연구원 | 온도계 | 2025-06-13 |  | 정광 | JK-1021
62 | 기후위기대응연구원 | 온도계 | 2025-09-12 | 2025M-TH-79 | 디웰전자 | PT100-CL420
63 | 기후위기대응연구원 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | GLOBALSENSOR | 304 | 2026.1.24.부터 사용 불가
64 | 기후위기대응연구원 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | SRT-8.0 - PT 3/8 | 2026.1.24.부터 사용 불가
65 | 기후위기대응연구원 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH (201-1PT)
66 | 기후위기대응연구원 | pH계 |  |  | SUPMEA | SUP-PH163S (pH-5019)
67 | 기후위기대응연구원 | pH계 |  |  | 천세산업 | MESTAR-HT (CPP-12)
68 | 나라컨트롤 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | HEYI ASCT Electrical | KCT-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
69 | 나라컨트롤 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | HEYI ASCT Electrical | KCT-36 | 2026.1.24.부터 사용 불가
70 | 나라컨트롤 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | HEYI ASCT Electrical | KCT-50 | 2026.1.24.부터 사용 불가
71 | 나라컨트롤 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 광성계측기 | KBJ-03,04,06,10,15,23,25,26 KBM-03,05,08,10,12,14,18,21,25 | 2026.1.24.부터 사용불가
72 | 나라컨트롤 | 전류계 |  |  | HEYI | KCT-16-2L
73 | 나라컨트롤 | 전류계 | 2025-07-11 | 2025M-AM-31 | HEYI ASCT Electrical | KCT-16-2L(200A)
74 | 나라컨트롤 | 전류계 | 2025-07-11 | 2025M-AM-30 | HEYI ASCT Electrical | KCT-24-2L(400A)
75 | 나라컨트롤 | 전류계 | 2025-11-28 | 2025M-AM-110 | NJXS | W2K16A-K4S4-100
76 | 나라컨트롤 | 전류계 | 2025-11-28 | 2025M-AM-111 | NJXS | W2K24A-K4S4-200
77 | 나라컨트롤 | 전류계 | 2025-11-28 | 2025M-AM-112 | NJXS | W2K24A-K4S4-400
78 | 나라컨트롤 | 전류계 | 2025-11-28 | 2025M-AM-113 | NJXS | W2K36A-K4S4-600
79 | 나라컨트롤 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D-FC
80 | 나라컨트롤 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPIAHX0500DV-A28-FC
81 | 나라컨트롤 | 차압계 | 2025-11-28 | 2025M-DP-109 | GENUS | PA93-0050-05-2M
82 | 나라컨트롤 | 온도계 |  |  | 나라컨트롤 | NPTH-120 | 2026.2.19. 적합
83 | 나라컨트롤 | 온도계 | 2025-12-12 | 2025M-TH-116 | 디웰전자 | PT100-CL420
84 | 나라컨트롤 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(201-1PT)
85 | 네오테크 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU20P100A-CL420
86 | 네오테크 | 전류계 |  |  | QIANWEI | T10
87 | 네오테크 | 전류계 |  |  | QIANWEI | T16
88 | 네오테크 | 전류계 |  |  | QIANWEI | T24
89 | 네오테크 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D
90 | 네오테크 | 온도계 |  |  | GINICE | Pt100
91 | 네오테크 | pH계 |  |  | SUPMEA | SUP-PH6.0(SUP-pH5019)
92 | 네오테크 | pH계 |  |  | SOONDA | PH-110(SUP-pH5019)
93 | 노벨테크놀로지 | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS35P600A-CL420
94 | 노벨테크놀로지 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | Auhui Qidian Automation Technology Co., Ltd | JXK-7-25 | 2026.1.24.부터 사용 불가
95 | 노벨테크놀로지 | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS16P100A-CL420
96 | 노벨테크놀로지 | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS24P200A-CL420
97 | 노벨테크놀로지 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPIAHX0500DV-A28-FC
98 | 노벨테크놀로지 | 온도계 | 검토·확인 진행 중 |  | Huaibei Badias Electronic Technology Co., Ltd | PT100 | 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
99 | 노벨테크놀로지 | pH계 | 검토·확인 진행 중 |  | SHENGRUIKE EQUIMENT | PH-110 | 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
100 | 뉴서브 | 전류계 | 2025-12-24 | 2025M-AM-119 | 디웰전자 | DCS24P30A-CL420
101 | 뉴서브 | 전류계 | 2025-12-24 | 2025M-AM-120 | 디웰전자 | DCS35P100A-CL420
102 | 뉴서브 | pH계 | 2026-01-09 | 2026M-PH-2 | SUPMEA | SUP-PH163S(PH5018)
103 | 다우환경 | 전류계 |  |  | ECHUN | ETS1650-T01
104 | 다우환경 | 전류계 |  |  | ECHUN | ETS16100-T03
105 | 다우환경 | 전류계 |  |  | ECHUN | ETS24200-L40
106 | 다우환경 | 전류계 |  |  | ECHUN | ETS24300-L40A
107 | 다우환경 | 전류계 |  |  | ECHUN | ETS36600-L40A
108 | 다우환경 | 전류계 | 2025-09-26 | 2025M-AM-87 | 디웰전자 | DCS16P100A-CL420
109 | 다우환경 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D-FC
110 | 다우환경 | 온도계 |  |  | 정광 | PT100
111 | 다우환경 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(201-1PT)
112 | 다원디엔에스 | 전류계 |  |  | 다원디엔에스 | PM-P230-SR(800A)
113 | 다원디엔에스 | 전류계 |  |  | 다원디엔에스 | PM-P230U-SR(800A)
114 | 다원디엔에스 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D-SD
115 | 다원디엔에스 | 차압계 |  |  | GENUS | PA93-0050-05-2M
116 | 다원디엔에스 | 차압계 | 2025-09-26 | 2025M-DP-84 | UONTECH | P-1
117 | 다원디엔에스 | 온도계 |  |  | 정광 | Pt100
118 | 다원디엔에스 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(201-1PT)
119 | 대원지에스아이 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU20P-100A
120 | 대원지에스아이 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TFC30P-80A-CL420
121 | 대원지에스아이 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU20P-150A
122 | 대원지에스아이 | 전류계 | 2025-06-27 | 2025M-AM-7 | 디웰전자 | DCS16P100A-CL420A
123 | 대원지에스아이 | 전류계 | 2025-06-27 | 2025M-AM-8 | 디웰전자 | DCS24P200A-CL420
124 | 대원지에스아이 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | QIDIAN | JXK-7-20 | 2026.1.24.부터 사용 불가
125 | 대원지에스아이 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D / (0 ~ 4.9kPa)
126 | 대원지에스아이 | 온도계 |  |  | SENSYS | TSRT-50
127 | 대원지에스아이 | 온도계 |  |  | SENSYS | TSGC-50
128 | 대원지에스아이 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | DOOKWANG | PT100 | 2026.1.24.부터 사용 불가
129 | 대원지에스아이 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | EZDO | 4803P(TP30) | 2026.1.24.부터 사용 불가
130 | 대한인더스트리 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU20P50A-CL420
131 | 대한인더스트리 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU20P75A-CL420
132 | 대한인더스트리 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU20P100A-CL420
133 | 대한인더스트리 | 전류계 | 2025-07-25 | 2025M-AM-55 | TOPSTEK | TFC30P300A-CL420
134 | 대한인더스트리 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | AQAT | JXK-7VD-25 | 2026.1.24.부터 사용 불가
135 | 대한인더스트리 | 전류계 |  |  | Hubei Tianrui | TR0214-LKH
136 | 대한인더스트리 | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS24P100A-CL420
137 | 대한인더스트리 | 전류계 |  |  | Hubei Tianrui | TR2239B-LKH24(AC100A)
138 | 대한인더스트리 | 전류계 |  |  | Hubei Tianrui | TR2239B-LKH24(AC300A)
139 | 대한인더스트리 | 전류계 |  |  | Hubei Tianrui | TR2239B-LKH24(AC600A)
140 | 대한인더스트리 | 전류계 |  |  | Hubei Tianrui | TR2239B-LKH24(AC1000A)
141 | 대한인더스트리 | 전류계 |  |  | Hubei Tianrui | TR2239B-LKH24(AC1500A)
142 | 대한인더스트리 | 전류계 |  |  | Hubei Tianrui | TR2231-LBH24(AC300A)
143 | 대한인더스트리 | 전류계 |  |  | Hubei Tianrui | TR2231-LBH24(AC1000A)
144 | 대한인더스트리 | 전류계 |  |  | Hubei Tianrui | TR2231-LBH24(AC1500A)
145 | 대한인더스트리 | 전류계 | 2025-07-25 | 2025M-AM-54 | HEYI ASCT Electrical | KCT-16-2L(24V)100A
146 | 대한인더스트리 | 전류계 | 2026-01-23 | 2026M-AM-5 | Hubei Tianrui | TR2231B-LKH24
147 | 대한인더스트리 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D-FC
148 | 대한인더스트리 | 차압계 |  |  | LEFOO | LFM112-OBC
149 | 대한인더스트리 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPIAHX0500DV-A28-FC
150 | 대한인더스트리 | 차압계 |  |  | SENSYS | SIGHA0500D1DS-SK
151 | 대한인더스트리 | 온도계 |  |  | SENSYS | TSGC-50/400c80-200/150-A/A-RC-FC
152 | 대한인더스트리 | 온도계 |  |  | LEFOO | LFW20
153 | 대한인더스트리 | 온도계 |  |  | SENSYS | TIGHA-50/400C80-160/100-A/C-SK
154 | 대한인더스트리 | 온도계 | 2025-08-08 | 2025M-TH-60 | KEO SUNG | PT100(KS-2023)
155 | 대한인더스트리 | 온도계 | 2025-08-08 | 2025M-TH-59 | 정광 | PT100(JK-1022)
156 | 대한인더스트리 | pH계 |  |  | SUPMEA | SUP-PH163S(PH5013A)
157 | 더블유티이 | 전류계 |  |  | WTE | WTE400-01(100A)
158 | 더블유티이 | 전류계 |  |  | WTE | WTE400-01(200A)
159 | 더블유티이 | 전류계 |  |  | WTE | WTE400-01(400A)
160 | 더블유티이 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D-FC
161 | 더블유티이 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | 피코센서코리아 | PT100Ω | 2026.1.24.부터 사용 불가
162 | 더블유티이 | 온도계 |  |  | SENSYS | PT100Ω
163 | 더블유티이 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(EP-pH2020)
164 | 동연환경기술 | 전류계 | 2025-06-27 | 2025M-AM-19 | YHDC | TST024T (200A)
165 | 동연환경기술 | 전류계 | 2025-06-27 | 2025M-AM-20 | YHDC | TST024T (300A)
166 | 동연환경기술 | 차압계 | 2025-06-27 | 2025M-DP-2 | SENSYS | DPIAHX0500DV-A28-FC
167 | 동연환경기술 | 온도계 | 2025-06-13 |  | SENSYS | TSRT-50/400C64-100-E/A-H
168 | 동연환경기술 | pH계 | 2025-06-13 |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH (201-1PT)
169 | 두일테크 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ASCT | KCT-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
170 | 두일테크 | 전류계 |  |  | HEYI | ECT-100F(400A)
171 | 두일테크 | 전류계 |  |  | HEYI | ECT-100G(600A)
172 | 두일테크 | 전류계 |  |  | HEYI | ECT-100D(100A)
173 | 두일테크 | 전류계 |  |  | HEYI | ECT-100E(200A)
174 | 두일테크 | 전류계 | 2025-07-25 | 2025M-AM-49 | TOPSTEK | TU12P100A-CL420
175 | 두일테크 | 차압계 | 검토·확인 진행 중 |  | 두일테크 | EIDP-100 | 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
176 | 두일테크 | 차압계 | 검토·확인 진행 중 |  | SENSYS | DPLH0500D-DT | 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
177 | 두일테크 | 차압계 |  |  | 두일테크 | EDP-100
178 | 두일테크 | 차압계 |  |  | Allsensor | P603DEX
179 | 두일테크 | 온도계 | 검토·확인 진행 중 |  | 거성계기 | KS-2021 | 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
180 | 두일테크 | 온도계 |  |  | 두일테크 | STS8
181 | 두일테크 | 온도계 | 2025-07-25 | 2025M-TH-51 | 두일테크 | PT100
182 | 두일테크 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(201-1PT)
183 | 두일테크 | pH계 | 2025-07-11 | 2025M-PH-24 | 천세산업 | MESTAR-HT(HT35-ACHEN1)
184 | 두타아이티 | 전류계 | 검토·확인 진행 중 |  | DAEBOONG | CT-201 | 설치업체, 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
185 | 두타아이티 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TFC30P-CL420 | 설치업체
186 | 두타아이티 | 차압계 |  |  | HONEYWELL | STD820 | 설치업체
187 | 두타아이티 | 차압계 |  |  | WISE | SMT2001/C7LDSNA | 설치업체
188 | 두타아이티 | 온도계 |  |  | AUTROL | ATT2100 | 설치업체
189 | 두타아이티 | 온도계 |  |  | SENTROL SYSTEM | KT-10 | 설치업체
190 | 두타아이티 | pH계 | 검토·확인 진행 중 |  | 천세산업 | MESTAR-HT4 | 설치업체, 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
191 | 두타아이티 | pH계 | 검토·확인 진행 중 |  | ABB | AX400 Series (AX460) | 설치업체, 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
192 | 디엑스지 | 전류계 |  |  | DXG | XTA-60A (RS-485)
193 | 디엑스지 | 전류계 |  |  | DXG | XTA-125A (RS-485)
194 | 디엑스지 | 전류계 |  |  | DXG | XTA-250A (RS-485)
195 | 디엑스지 | 전류계 |  |  | DXG | XTA-400A (RS-485)
196 | 디엑스지 | 전류계 |  |  | DXG | XTA-500A (RS-485)
197 | 디엑스지 | 전류계 |  |  | DXG | XTA-600A (RS-485)
198 | 디엑스지 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU20P-10A
199 | 디엑스지 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU20P-20A
200 | 디엑스지 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU20P-30A
201 | 디엑스지 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU20P-50A
202 | 디엑스지 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU20P-75A
203 | 디엑스지 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU20P-100A
204 | 디엑스지 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU20P-150A
205 | 디엑스지 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU20P-250A
206 | 디엑스지 | 전류계 | 2025-06-27 | 2025M-AM-14 | DXG | XA-1200
207 | 디엑스지 | 전류계 | 2025-07-11 | 2025M-AM-35 | DXG | XA-5
208 | 디엑스지 | 전류계 | 2025-07-11 | 2025M-AM-33 | DXG | XA-60
209 | 디엑스지 | 전류계 | 2025-07-11 | 2025M-AM-34 | DXG | XA-250
210 | 디엑스지 | 전류계 | 2025-07-11 | 2025M-AM-36 | DXG | XA-400
211 | 디엑스지 | 전류계 | 2025-07-11 | 2025M-AM-37 | DXG | XA-600
212 | 디엑스지 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 광성계측기 | KBJ-03,04,06,10,15,23,25,26 KBM-03,05,08,10,12,14,18,21,25 | 2026.1.24.부터 사용 불가
213 | 디엑스지 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPIAHX0500DV-A28-FC
214 | 디엑스지 | 차압계 |  |  | SENSYS | (0~500)mmH2O
215 | 디엑스지 | 차압계 |  |  | DXG | XTP
216 | 디엑스지 | 온도계 |  |  | DXG | XTT-100
217 | 디엑스지 | 온도계 |  |  | SENSYS | TIGHA-40/100C64-300-E/C-FC
218 | 디엑스지 | 온도계 | 2025-07-25 | 2025M-TH-48 | SENSYS | TSRT-50/400C64-100-E/A-H-FC
219 | 디엑스지 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | DK MFG | DK-1474 | 2026.1.24.부터 사용 불가
220 | 디엑스지 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000(201-PT(일반))
221 | 디엑스지 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000(201-AT(불소))
222 | 디엑스지 | pH계 | 2025-06-13 |  | 천세산업 | MESTAR-HT4(CPP12)
223 | 디오기술 | 전류계 |  |  | ANCE ELECTRICAL CO,LTD | ACT16-2L 100A | 2026.2.6. 제조사명 변경
224 | 디오기술 | 전류계 |  |  | ANCE ELECTRICAL CO,LTD | ACT24-2L 400A | 2026.2.6. 제조사명 변경
225 | 디오기술 | 전류계 |  |  | ANCE ELECTRICAL CO,LTD | ACT36-2L 600A | 2026.2.6. 제조사명 변경
226 | 디오기술 | 전류계 | 2026-01-23 | 2026M-AM-7 | 디오기술 | JMCT-16
227 | 디오기술 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 디웰전자 | DCS35P600A-CL420 | 2026.1.24.부터 사용 불가
228 | 디오기술 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 디웰전자 | DCS24P250A-CL420 | 2026.1.24.부터 사용 불가
229 | 디오기술 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 디웰전자 | DCS16P100A-CL420 | 2026.1.24.부터 사용 불가
230 | 디오기술 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 디웰전자 | DCC16P 2000/1 (RS-485) | 2026.1.24.부터 사용 불가
231 | 디오기술 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | NANJING | OPCT16ATL | 2026.1.24.부터 사용 불가
232 | 디오기술 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 성한트랜스텍 | SST-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
233 | 디오기술 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPIAHX0500DV-A28-FC
234 | 디오기술 | 차압계 |  |  | SENSYS | SIGHA0500D1DS-FC
235 | 디오기술 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | DPIAHX0500D0 | 2026.1.24.부터 사용 불가
236 | 디오기술 | 온도계 |  |  | SENSYS | TIGHA-40/100C80-150/100-A
237 | 디오기술 | 온도계 |  |  | SENSYS | TSRT-50/400C80-100-A/A-H-FC
238 | 디오기술 | 온도계 | 2025-09-12 | 2025M-TH-74 | Bastor | WZP230
239 | 디오기술 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | 유진시그날 | Pt100 | 2026.1.24.부터 사용 불가
240 | 디오기술 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | Pt100 | 2026.1.24.부터 사용 불가
241 | 디오기술 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH (201-1PT)
242 | 디오기술 | pH계 |  |  | 천세산업 | MESTAR-HT (CPP-12)
243 | 미리코 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | 두광엠에프지 | DK-1*08S | 2026.1.24.부터 사용 불가
244 | 보담이앤티 | 전류계 |  |  | Hubei Tianrui | TR2239B-LKH24(AC100A)
245 | 보담이앤티 | 전류계 |  |  | Hubei Tianrui | TR2239B-LKH24(AC300A)
246 | 보담이앤티 | 전류계 |  |  | Hubei Tianrui | TR2239B-LKH24(AC600A)
247 | 보담이앤티 | 전류계 |  |  | Hubei Tianrui | TR2239B-LKH24(AC1000A)
248 | 보담이앤티 | 전류계 |  |  | Hubei Tianrui | TR2239B-LKH24(AC1500A)
249 | 보담이앤티 | 전류계 | 2025-08-21 | 2025M-AM-70 | HEYI ASCT Electrical | KCT-16-2L(24V)100A
250 | 보담이앤티 | 차압계 |  |  | LEFOO | LFM112-OBC
251 | 보담이앤티 | 온도계 | 2025-08-21 | 2025M-TH-72 | LEFOO | LFW20
252 | 보담이앤티 | pH계 | 2025-08-21 | 2025M-PH-71 | SUPMEA | SUP-PH163S(pH5013A)
253 | 블루이엠 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 성한트랜스텍 | SST-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
254 | 블루이엠 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | DPUH0500D/(0~4.9kPa) | 2026.1.24.부터 사용 불가
255 | 블루이엠 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | TSGC-40/400C64-160/100-C/A | 2026.1.24.부터 사용 불가
256 | 비디텍 | 전류계 | 2025-11-28 | 2025M-AM-101 | UONTECH | T-10 (5A)
257 | 비디텍 | 전류계 | 2025-11-28 | 2025M-AM-102 | UONTECH | T-10 (50A)
258 | 비디텍 | 전류계 | 2025-11-28 | 2025M-AM-103 | UONTECH | T-24 (200A)
259 | 비디텍 | 전류계 | 2025-11-28 | 2025M-AM-104 | UONTECH | T-36 (600A)
260 | 비디텍 | 전류계 | 2025-11-28 | 2025M-AM-105 | UONTECH | T-50 (1000A)
261 | 비디텍 | 전류계 | 2026-01-23 | 2026M-AM-6 | 디웰전자 | DCS16P100A-CL420
262 | 비디텍 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | JIANGYIN | T-10 5A | 2026.1.24.부터 사용 불가
263 | 비디텍 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | JIANGYIN | T-10 50A | 2026.1.24.부터 사용 불가
264 | 비디텍 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | JIANGYIN | T-24 200A | 2026.1.24.부터 사용 불가
265 | 비디텍 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | JIANGYIN | T-36 600A | 2026.1.24.부터 사용 불가
266 | 비디텍 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D-FC
267 | 비디텍 | 차압계 |  |  | UONTECH | P-1
268 | 비디텍 | 온도계 |  |  | 정광 | Pt 100
269 | 비디텍 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH (201-1PT)
270 | 비디텍 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | 천세산업 | MESTAR-HX (CPP-12) | 2026.1.24.부터 사용 불가
271 | 상록아이엔씨 | 전류계 멀티패널미터 |  |  | AUTONICS | MT4Y | 전류계와 함께 사용 필요(멀티패널미터 단독 불가)
272 | 상록아이엔씨 | 전류계 멀티패널미터 | 2025-08-08 | 2025M-AM-61 | AUTONICS | MT4N-AA-43 | 전류계와 함께 사용 필요(멀티패널미터 단독 불가)
273 | 상록아이엔씨 | 전류계 | 2025-08-08 | 2025M-AM-62 | YHDC | SCT013-100
274 | 상록아이엔씨 | 전류계 | 2025-08-08 | 2025M-AM-63 | Taiye electric | TYKCT-16
275 | 상록아이엔씨 | 전류계 | 2025-08-08 | 2025M-AM-64 | Taiye electric | TYKCT-24
276 | 상록아이엔씨 | 전류계 | 2025-08-08 | 2025M-AM-65 | Taiye electric | TYKCT-36
277 | 상록아이엔씨 | 차압계 |  |  | SCS | PTA106D
278 | 상록아이엔씨 | 온도계 |  |  | TEMCOLINE | T34(TC-M)
279 | 상록아이엔씨 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | 상록아이엔씨 | SROK-001 | 2026.1.24.부터 사용 불가
280 | 상록아이엔씨 | pH계 |  |  | 천세산업 | MESTAR-HT4(CPP-12)
281 | 상록아이엔씨 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | SAMSAN | 96pH-L2(SPH-200T) | 2026.1.24.부터 사용 불가
282 | 서강테크 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TFC30P600A
283 | 서강테크 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | YER | KCT-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
284 | 서강테크 | 전류계 |  |  | HEYI Electrical | KCT-16-2L
285 | 서강테크 | 전류계 |  |  | HEYI Electrical | KCT-24-2L
286 | 서강테크 | 전류계 |  |  | HEYI Electrical | KCT-36-2L
287 | 서강테크 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D
288 | 서강테크 | 온도계 |  |  | Huaibei Huadian | HDT300
289 | 서강테크 | 온도계 |  |  | SENSYS | TSRT-50/400C(PT100)
290 | 서강테크 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(201-1PT)
291 | 서강테크 | pH계 |  |  | 천세산업 | MESTAR-HT(CPP-12)
292 | 소어텍 | 전류계 |  |  | HEYI | KCT-24-2L
293 | 소어텍 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 광성계측기 | KBJ-03,04,06,10,15,23,25,26 KBM-03,05,08,10,12,14,18,21,25 | 2026.1.24.부터 사용 불가
294 | 소어텍 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0010R-SD
295 | 소어텍 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | 소어텍 | SFMS-300 | 2026.1.24.부터 사용 불가
296 | 소어텍 | 온도계 |  |  | 에이스센서 | ACE-RTD-6401
297 | 소어텍 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | 소어텍 | AD-5604 | 2026.1.24.부터 사용 불가
298 | 스마트온테크 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | NJXS | OPCT24AGL(100A/40mA) | 2026.1.24.부터 사용 불가
299 | 스마트온테크 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | NJXS | OPCT24AGL(200A/40mA) | 2026.1.24.부터 사용 불가
300 | 스마트온테크 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | NJXS | OPCT35AGL(400A/40mA) | 2026.1.24.부터 사용 불가
301 | 스마트온테크 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | NJXS | OPCT35AGL(600A/40mA) | 2026.1.24.부터 사용 불가
302 | 스마트온테크 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | 스마트온테크 | SDPLH225D/ (-2.2~2.2)kPa | 2026.1.24.부터 사용 불가
303 | 스마트온테크 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | 스마트온테크 | SDPLH-500D | 2026.1.24.부터 사용 불가
304 | 스마트온테크 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | Shanghi Feilong METER & Electronics | WZP-231 | 2026.1.24.부터 사용 불가
305 | 스마트온테크 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | 동남콘트롤즈 | pt100 Ω, 100L | 2026.1.24.부터 사용 불가
306 | 스마트온테크 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | SMART INSTRUMENT | JH-96 | 2026.1.24.부터 사용 불가
307 | 스마트온테크 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | 기가링크 | GL-PH110-6 | 2026.1.24.부터 사용 불가
308 | 썬텍환경기술 | 전류계 | 2025-07-25 | 2025M-AM-46 | 디웰전자 | DCS16P100A-CL420 | 설치업체
309 | 썬텍환경기술 | 온도계 | 2025-07-25 | 2025M-TH-47 | SENSYS | TSRT-50/400C80-100-A/A-H-FC | 설치업체
310 | 아이오티시스템 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ㈜성한트랜스텍 | SST-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
311 | 아이오티시스템 | 차압계 | 검토·확인 진행 중 |  | SENSYS | DPLH0300D | 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
312 | 아이오티시스템 | 온도계 | 검토·확인 진행 중 |  | 동양테크 | PT100 | 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
313 | 아이오티시스템 | pH계 | 검토·확인 진행 중 |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH | 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
314 | 에스아이메카닉스 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU20P50A-CL420
315 | 에스아이메카닉스 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU20P100A-CL420
316 | 에스아이메카닉스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | AQAT | JXK-7VD-25 | 2026.1.24.부터 사용 불가
317 | 에스아이메카닉스 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TFC30P300A-CL420
318 | 에스아이메카닉스 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TFC30P500A-CL420
319 | 에스아이메카닉스 | 전류계 |  |  | Elecspark | T16
320 | 에스아이메카닉스 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500-FC
321 | 에스아이메카닉스 | 온도계 |  |  | 정광 | Pt 100
322 | 에스아이메카닉스 | 온도계 |  |  | SENSYS | TSGC-50
323 | 에스아이메카닉스 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(201-1PT) | 2026.1.26. 적합
324 | 에어릭스 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TFC30P100A-CL420
325 | 에어릭스 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TFC30P200A-CL420
326 | 에어릭스 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TFC30P300A-CL420
327 | 에어릭스 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TFC30P400A-CL420
328 | 에어릭스 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TFC30P500A-CL420
329 | 에어릭스 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TFC30P1000A-CL420
330 | 에어릭스 | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS24P100A-CL420
331 | 에어릭스 | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS35P100A-CL420
332 | 에어릭스 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0750D
333 | 에어릭스 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPIAHX0500DV-A28-FC
334 | 에어릭스 | 온도계 |  |  | 정광 | PT100(JK-1022)
335 | 에어릭스 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | MOSTEC | MTO300 | 2026.1.24.부터 사용 불가
336 | 에어릭스 | pH계 | 2025-11-13 | 2025M-PH-96 | ENDRESS+HAUSER | LIQUILINE M CM42 (pH : CPS11E-KA7BAA2)
337 | 에어릭스 | pH계 | 2026-02-13 | 2026M-PH-14 | 천세산업(주) | MESTAR-HT4(CPP12)
338 | 에어릭스 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | 천세산업 | MESTAR-HT(CPP22) | 2026.1.24.부터 사용 불가
339 | 에이원스 | 전류계 | 2025-09-12 | 2025M-AM-76 | 디웰전자 | DCS16P100A-CL420A
340 | 에이원스 | 전류계 | 2025-09-12 | 2025M-AM-77 | 디웰전자 | DCS24P100A-CL420
341 | 에이원스 | 전류계 | 2025-09-12 | 2025M-AM-78 | 디웰전자 | DCS35P600A-CL420
342 | 에이원스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 성한트랜스텍 | SST-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
343 | 에이원스 | 차압계 |  |  | SENSYS | DP-500D
344 | 에이원스 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | DPIAHX0500DV-A28-FC | 2026.1.24.부터 사용 불가
345 | 에이원스 | 온도계 |  |  | BUKWANG | PT100
346 | 에이원스 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | PT100 | 2026.1.24.부터 사용 불가
347 | 에이원스 | pH계 |  |  | 천세산업 | MESTAR-HT(CPP12)
348 | 에코센스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | HEYI ELECTRICAL CO. LTD | KCT-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
349 | 에코센스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | HEYI ELECTRICAL CO. LTD | KCT-24 | 2026.1.24.부터 사용 불가
350 | 에코센스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | HEYI ELECTRICAL CO. LTD | KCT-36 | 2026.1.24.부터 사용 불가
351 | 에코센스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ㈜성한트랜스텍 | SST-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
352 | 에코센스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ASCT | KCT-24 | 2026.1.24.부터 사용 불가
353 | 에코센스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ASCT | KCT-36 | 2026.1.24.부터 사용 불가
354 | 에코센스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | SHT | SST-24 | 2026.1.24.부터 사용 불가
355 | 에코센스 | 전류계 |  |  | ASCT | KCT-24-2L
356 | 에코센스 | 전류계 |  |  | ASCT | KCT-16-2L
357 | 에코센스 | 전류계 |  |  | ASCT | KCT-36-2L
358 | 에코센스 | 전류계 | 2025-06-13 |  | YHDC | TST016T
359 | 에코센스 | 전류계 | 2025-06-13 |  | YHDC | TST024T
360 | 에코센스 | 전류계 | 2025-06-13 |  | YHDC | TST036T
361 | 에코센스 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D-SD,(0~500)mmH2O
362 | 에코센스 | 차압계 | 검토·확인 진행 중 |  | GENUS | 500mmH2O | 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
363 | 에코센스 | 차압계 |  |  | SENSYS | SIGHA0500D1DS-SD
364 | 에코센스 | 차압계 | 2025-06-13 |  | 에코센스 | ES-DPTD-500
365 | 에코센스 | 온도계 |  |  | 정광 | Pt 100
366 | 에코센스 | 온도계 | 검토·확인 진행 중 |  | KEO SUNG INST | KS-2021 | 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
367 | 에코센스 | 온도계 | 2025-07-11 | 2025M-TH-32 | 에코센스 | ES-PT100
368 | 에코센스 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(201-1PT)
369 | 에코센스 | pH계 | 2025-12-12 | 2025M-PH-115 | 천세산업 | MESTAR-HT4(CPP12)
370 | 에코시스텍 | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS35P600A-CL420
371 | 에코시스텍 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TFC30P600A
372 | 에코시스텍 | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS16P100A-CL420
373 | 에코시스텍 | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS24P200A-CL420
374 | 에코시스텍 | 전류계 |  |  | YHDC | TST016T
375 | 에코시스텍 | 전류계 |  |  | YHDC | TST024T
376 | 에코시스텍 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 에코시스텍 | SST-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
377 | 에코시스텍 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 에코시스텍 | SST-24 | 2026.1.24.부터 사용 불가
378 | 에코시스텍 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 에코시스텍 | ECOSEMCT-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
379 | 에코시스텍 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D
380 | 에코시스텍 | 차압계 |  |  | 에코시스텍 | ECO-DP01
381 | 에코시스텍 | 차압계 |  |  | SENSYS | SIGHA0500D1DS
382 | 에코시스텍 | 온도계 |  |  | 에코시스텍 | PT100 (JK-1022)
383 | 에코시스텍 | 온도계 |  |  | SENSYS | PT100 (TSRT-40/200 C 80-1000/50-A/A-H)
384 | 에코시스텍 | 온도계 | 2026-02-13 | 2026M-TH-13 | 에코시스텍 | ECO-TP10
385 | 에코시스텍 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | SENTROL SYSTEM | KT-10 | 2026.1.24.부터 사용 불가
386 | 에코시스텍 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | 에코시스텍 | RTD(pt100) | 2026.1.24.부터 사용 불가
387 | 에코시스텍 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH (201-1PT)
388 | 엔키이엔씨 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | YHDC | TST016T | 설치업체, 2026.1.24.부터 사용 불가
389 | 엔키이엔씨 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | YHDC | TST024T | 설치업체, 2026.1.24.부터 사용 불가
390 | 엔키이엔씨 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | YHDC | TST036T | 설치업체, 2026.1.24.부터 사용 불가
391 | 엔키이엔씨 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | GENUS | 500mmH2O | 설치업체, 2026.1.24.부터 사용 불가
392 | 엔키이엔씨 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | DPIAHX0500DV-A28-FC | 설치업체, 2026.1.24.부터 사용 불가
393 | 엔키이엔씨 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | SIGHA0500D1DS-FC | 설치업체, 2026.1.24.부터 사용 불가
394 | 엔키이엔씨 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | 8.0-100L-PT3/8" | 설치업체, 2026.1.24.부터 사용 불가
395 | 엔키이엔씨 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(201-1PT) | 설치업체, 2026.1.24.부터 사용 불가
396 | 엔키이엔씨 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | 천세산업 | MESTAR-HT(CPP-12) | 설치업체, 2026.1.24.부터 사용 불가
397 | 엘케이원 | 전류계 |  |  | 엘케이원 | T10
398 | 엘케이원 | 전류계 |  |  | 엘케이원 | T24
399 | 엘케이원 | 전류계 |  |  | 엘케이원 | T36
400 | 엘케이원 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | Daeboong E&C | CD-202 | 2026.1.24.부터 사용 불가
401 | 엘케이원 | 차압계 |  |  | 엘케이원 | LKO-A350
402 | 엘케이원 | 차압계 | 2025-07-11 | 2025M-DP-39 | SENSYS | DPLH0500D-FC
403 | 엘케이원 | 온도계 |  |  | 엘케이원 | PT100-T
404 | 엘케이원 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | HANYOUNGNUX | NX4 | 2026.1.24.부터 사용 불가
405 | 엘케이원 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | 엘케이원 | LK-001 | 2026.1.24.부터 사용 불가
406 | 엘케이원 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | 엘케이원 | PT100 | 2026.1.24.부터 사용 불가
407 | 엘케이원 | pH계 |  |  | SAMSAN | 96pH-L2 (SPH-200)
408 | 엘케이원 | pH계 |  |  | SAMSAN | 96pH-L2 (SPH-200G-PT100)
409 | 오토기기 | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TU12P100A-CL420
410 | 오토기기 | 전류계 | 2025-06-13 |  | 디웰전자 | DCS16P100A-CL420
411 | 오토기기 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPIAHX0500DO-FC/(0~5)Kpa
412 | 오토기기 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | DPLH0500DO-FC/(0~5)Kpa | 2026.1.24.부터 사용 불가
413 | 오토기기 | 온도계 |  |  | 정광 | Pt100
414 | 오토기기 | 온도계 |  |  | SENSYS | 8.0-100L-PT3/8"
415 | 우림환경엔지니어링 충주지점 | 전류계 | 2025-05-21 |  | 디웰전자 | DCS16P100A-CL420
416 | 우림환경엔지니어링 충주지점 | 전류계 | 2025-09-12 | 2025M-AM-75 | YHDC | TST016T
417 | 우림환경엔지니어링 충주지점 | 전류계 | 2025-10-31 | 2025M-AM-89 | YHDC | TST024T (200A)
418 | 우림환경엔지니어링 충주지점 | 전류계 | 2025-10-31 | 2025M-AM-90 | YHDC | TST036T (600A)
419 | 우림환경엔지니어링 충주지점 | 차압계 | 2025-06-13 |  | SENSYS | DPLH0500D-FC
420 | 우림환경엔지니어링 충주지점 | 온도계 | 2025-06-13 |  | SENSYS | PT100
421 | 우림환경엔지니어링 충주지점 | pH계 | 2025-06-13 |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH (201-1PT)
422 | 위드텍 | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS16P100A-CL420
423 | 위드텍 | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS35P400A-CL420
424 | 위드텍 | 전류계 | 2025-07-25 | 2025M-AM-53 | 디웰전자 | DCS24P200A-CL420
425 | 위드텍 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ASCT | KC16-2L | 2026.1.24.부터 사용 불가
426 | 위드텍 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D-FC / (0~4.9)kPa
427 | 위드텍 | 온도계 |  |  | SIN YOUNG | PT100(WSRT -050/400 C 80-100/E/C-H)
428 | 위드텍 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | 8.0-100L-PT3/8" | 2026.1.24.부터 사용 불가
429 | 위드텍 | pH계 |  |  | 천세산업 | MESTAR-HT(CPP-12)
430 | 위드텍 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH | 2026.1.24.부터 사용 불가
431 | 위블레스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | HEYI ELECTRICAL CO. LTD | KCT-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
432 | 위블레스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | HEYI ELECTRICAL CO. LTD | KCT-24 | 2026.1.24.부터 사용 불가
433 | 위블레스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | HEYI ELECTRICAL CO. LTD | KCT-36 | 2026.1.24.부터 사용 불가
434 | 위블레스 | 전류계 |  |  | HEYI | KCT-24-2L(400A)
435 | 위블레스 | 전류계 |  |  | HEYI | KCT-16-2L(200A)
436 | 위블레스 | 전류계 |  |  | HEYI | KCT-36-2L(400A)
437 | 위블레스 | 전류계 |  |  | HEYI | KCT-36-2L(600A)
438 | 위블레스 | 전류계 | 2026-02-06 | 2026M-AM-10 | (주)위블레스 | WB-C16L
439 | 위블레스 | 전류계 | 2026-02-06 | 2026M-AM-11 | (주)위블레스 | WB-C24L
440 | 위블레스 | 전류계 | 2026-02-06 | 2026M-AM-12 | (주)위블레스 | WB-C36L
441 | 위블레스 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D-SJ, (0~500)mmH2O
442 | 위블레스 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D-SD
443 | 위블레스 | 차압계 |  |  | GENUS | 500mmH2O
444 | 위블레스 | 온도계 |  |  | 정광 | Pt100(JK-1022)
445 | 위블레스 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(201-1PT)
446 | 위블레스 | pH계 | 검토·확인 진행 중 |  | 천세산업 | MESTAR+PXO(CPP12) | 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
447 | 위블레스 | pH계 | 2025-08-21 | 2025M-PH-66 | 천세산업 | MESTAR-HT(CPP12)
448 | 이룸환경기술 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | YHDC | TST024L | 2026.1.24.부터 사용 불가
449 | 이룸환경기술 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | YHDC | TST016L | 2026.1.24.부터 사용 불가
450 | 이룸환경기술 | 전류계 |  |  | ASCT | KCT16-2L | 2026.2.9. 적합
451 | 이룸환경기술 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | 500mmH2O | 2026.1.24.부터 사용 불가
452 | 이룸환경기술 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D
453 | 이룸환경기술 | 온도계 |  |  | 정광 | PT100 Ω
454 | 이룸환경기술 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | 천세산업 | MESTAR-HT(CPP22) | 2026.1.24.부터 사용 불가
455 | 이브이에스 | 전류계 | 2025-07-11 | 2025M-AM-21 | EVS | EDCTS(80A)
456 | 이브이에스 | 전류계 | 2025-07-11 | 2025M-AM-22 | EVS | EDCTM(100A)
457 | 이브이에스 | 전류계 | 2025-07-11 | 2025M-AM-23 | EVS | EDCTL(300A)
458 | 이브이에스 | 전류계 | 2025-12-12 | 2025M-AM-114 | EVS | EVCT-36
459 | 이브이에스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | EVS | HYKCT16-2L | 2026.1.24.부터 사용 불가
460 | 이브이에스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | EVS | HYKCT36-2L | 2026.1.24.부터 사용 불가
461 | 이브이에스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ASCT | KCT-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
462 | 이브이에스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ASCT | KCT-24 | 2026.1.24.부터 사용 불가
463 | 이브이에스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ASCT | HYKCT16-L | 2026.1.24.부터 사용 불가
464 | 이브이에스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ASCT | HYKCT24-L | 2026.1.24.부터 사용 불가
465 | 이브이에스 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D-SD
466 | 이브이에스 | 차압계 |  |  | GENUS | PA93-0050-05-2M
467 | 이브이에스 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | WISETEC | WTDM-100 | 2026.1.24.부터 사용 불가
468 | 이브이에스 | 온도계 | 2025-08-21 | 2025M-TH-68 | 이브이에스 | RB-M(PT100)_(XDB703)
469 | 이브이에스 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | 정광 | Pt100 | 2026.1.24.부터 사용 불가
470 | 이브이에스 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH (201-1PT)
471 | 이브이에스 | pH계 |  |  | 천세산업 | MESTAR-HT(CPP12)
472 | 이브이에스 | pH계 |  |  | 천세산업 | MESTAR-HT(CPP13)
473 | 이브이에스 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | SAMSAN | CRN-96PH(SPH-200T) | 2026.1.24.부터 사용 불가
474 | 이엔아이아이오티 | 전류계 |  |  | YHDC | TST016T
475 | 이엔아이아이오티 | 전류계 |  |  | YHDC | TST024T
476 | 이엔아이아이오티 | 전류계 |  |  | YHDC | TST036T
477 | 이엔아이아이오티 | 전류계 |  |  | YHDC | THST30A
478 | 이엔아이아이오티 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPIAHX0005R0
479 | 이엔아이아이오티 | 차압계 | 2025-07-11 | 2025M-DP-28 | SENSYS | DPLH0500D-FC
480 | 이엔아이아이오티 | 온도계 |  |  | AUTOMATION | PT100
481 | 이엔아이아이오티 | 온도계 |  |  | HUAIBEI HUADIAN | HDT300
482 | 이엔아이아이오티 | pH계 | 2025-07-11 | 2025M-PH-29 | 천세산업 | MESTAR-HT4(CPP12)
483 | 이엔아이아이오티 | pH계 | 2025-11-28 | 2025M-PH-99 | 천세산업 | MESTAR-HT5(CPP13)
484 | 이엔아이아이오티 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | 천세산업 | MESTAR-HT(CPP22) | 2026.1.24.부터 사용 불가
485 | 이엔아이티반석 | 전류계 |  |  | ECHUN | ETS24200-L40
486 | 이엔아이티반석 | 전류계 | 2025-11-28 | 2025M-AM-106 | ECHUN | ETS1650-T01
487 | 이엔아이티반석 | 전류계 | 2025-11-28 | 2025M-AM-107 | ECHUN | ETS16100-T01
488 | 이엔아이티반석 | 전류계 | 2025-11-28 | 2025M-AM-108 | ECHUN | ETS36400-L40
489 | 이엔아이티반석 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D/(0~4.9kPa)
490 | 이엔아이티반석 | 온도계 |  |  | 정광 | Pt100(JK-1031)
491 | 이엔아이티반석 | pH계 | 2026-01-23 | 2026M-PH-4 | 천세산업 | MESTAR-HT4(CPP12)
492 | 이엔아이티반석 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | 천세산업 | MESTAR-HT(CPP22) | 2026.1.24.부터 사용 불가
493 | 지아이오티 | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS16P100A-CL420
494 | 지아이오티 | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS24P250A-CL420
495 | 지아이오티 | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS35P600A-CL420
496 | 지아이오티 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 성한트랜스텍 | SST-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
497 | 지아이오티 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 디웰전자 | DCC16P-3000/1 | 2026.1.24.부터 사용 불가
498 | 지아이오티 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | ASCT | KCT16-2L | 2026.1.24.부터 사용 불가
499 | 지아이오티 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPIAHX0500DV-GIOT(0~4.9kPa)
500 | 지아이오티 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | DPIAHX0500D0(0~4.9kPa) | 2026.1.24.부터 사용 불가
501 | 지아이오티 | 온도계 |  |  | 유진시그날 | Pt100Ω(YJ-4550)
502 | 지아이오티 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | 유진시그날 | Pt100 | 2026.1.24.부터 사용 불가
503 | 지아이오티 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(201-1PT)
504 | 지아이오티 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | 천세산업 | MESTAR-HX(CPP21) | 2026.1.24.부터 사용 불가
505 | 지이케이 | 전류계 |  |  | 지이케이 | SCT013
506 | 지이케이 | 전류계 |  |  | 지이케이 | JC16F-125-100mA
507 | 지이케이 | 차압계 |  |  | G-LINK | 5001mmH2O
508 | 지이케이 | 온도계 |  |  | 지이케이 | GH1000
509 | 지투엘 | 전류계 |  |  | HEYI | KCT-16(200A)
510 | 지투엘 | 전류계 | 2026-02-13 | 2026M-AM-16 | HAC | HCT16(24V)
511 | 지투엘 | 전류계 | 2026-02-13 | 2026M-AM-17 | HAC | HCT24(24V)
512 | 지투엘 | 전류계 | 2026-02-13 | 2026M-AM-18 | HAC | HCT26(24V)
513 | 지투엘 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | HEYI ELECTRICAL CO. LTD | KCT-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
514 | 지투엘 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | (500/1)mmH20 | 2026.1.24.부터 사용 불가
515 | 지투엘 | 차압계 |  |  | GDC-IOT | (500/1)mmH20
516 | 지투엘 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | GDC-IOT | HEMIT500D | 2026.1.24.부터 사용 불가
517 | 지투엘 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | ROSEMOUNT | (500/0.1)mmH20 | 2026.1.24.부터 사용 불가
518 | 지투엘 | 온도계 |  |  | 정광 | PT100
519 | 지투엘 | 온도계 |  |  | KEO SUNG INST | PT100-385
520 | 지투엘 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | 정광 | PT100-385 | 2026.1.24.부터 사용 불가
521 | 지투엘 | pH계 |  |  | 천세산업 | MESTAR-HT(CPP12)
522 | 지투엘 | pH계 |  |  | 천세산업 | MESTAR-HT(CPP13)
523 | 지투엘 | pH계 | 2025-09-26 | 2025M-PH-85 | 천세산업 | MESTAR+PT1-0(S400-GT33H-N23FF)
524 | 청라테크 | 전류계 멀티패널미터 |  |  | AUTONICS | MT4Y-AA-44 | 전류계와 함께 사용 필요(멀티패널미터 단독 불가)
525 | 청라테크 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | AUTONICS | MT4Y | 2026.1.24.부터 사용 불가
526 | 청라테크 | 차압계 |  |  | SCS | PTA105D-B-D300M
527 | 청라테크 | 온도계 |  |  | TEMCOLINE | T54-C40 (SH1)
528 | 청라테크 | pH계 |  |  | SAMSAN | 96pH-L2(SPH-200T)
529 | 크린어스 | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS35P600A-CL420
530 | 크린어스 | 전류계 | 2025-06-13 |  | HEYI | KCT-16-2L(24V)200A
531 | 크린어스 | 전류계 | 2025-06-27 | 2025M-AM-4 | NJQNET | QNDBK1-25
532 | 크린어스 | 전류계 | 2025-07-25 | 2025M-AM-45 | HEYI ASCT Electrical | KCT-16-2L(24V)100A
533 | 크린어스 | 전류계 | 2025-08-08 | 2025M-AM-57 | NEONIC | CE016-L(100A)
534 | 크린어스 | 전류계 | 2025-08-21 | 2025M-AM-73 | HEYI | KCT-24-2L(24V)200A
535 | 크린어스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 크린어스 | SST-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
536 | 크린어스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 크린어스 | SST-24 | 2026.1.24.부터 사용 불가
537 | 크린어스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | TOPSTEK | TFC30P100A | 2026.1.24.부터 사용 불가
538 | 크린어스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | TOPSTEK | TFC30P500A-CL420 | 2026.1.24.부터 사용 불가
539 | 크린어스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | NJQNET | QNDBK1-21 | 2026.1.24.부터 사용 불가
540 | 크린어스 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | NJQNET | QNDBK1-25 | 2026.1.24.부터 사용 불가
541 | 크린어스 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D
542 | 크린어스 | 차압계 | 2025-08-08 | 2025M-DP-58 | NEONIC | NP-D500
543 | 크린어스 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | EX | TLW-330 | 2026.1.24.부터 사용 불가
544 | 크린어스 | 온도계 | 2025-11-28 | 2025M-TH-100 | 정광 | JK-1022
545 | 크린어스 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | 크린어스 | PT100 Ω | 2026.1.24.부터 사용 불가
546 | 크린어스 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | 31eng | PT100 Ω(150x6.4) | 2026.1.24.부터 사용 불가
547 | 크린어스 | pH계 | 2025-09-26 | 2025M-PH-86 | SUPMEA | MDA-PH(pH-5019)
548 | 크린어스 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | SUPMEA | SUP-PH6.0(PH5019) | 2026.1.24.부터 사용 불가
549 | 크린어스 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(201-1PT)
550 | 태진솔루션 | 전류계 | 검토·확인 진행 중 |  | NJQNET | QNDBK1-21 | 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
551 | 태진솔루션 | 차압계 | 검토·확인 진행 중 |  | AQAT | QDF70B | 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
552 | 태진솔루션 | 차압계 | 검토·확인 진행 중 |  | SENSYS | DPLH0500D-SD | 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
553 | 태진솔루션 | 온도계 | 검토·확인 진행 중 |  | CG | HSM-010 | 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
554 | 태진솔루션 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(201-1PT)
555 | 테크웨이 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 성한트랜스텍 | SST-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
556 | 테크웨이 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | SENTROL SYSTEM | AVT-20(0~500)mmH2O | 2026.1.24.부터 사용 불가
557 | 테크웨이 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | WISE | 2001 B7LDSFA (0~500) mmH2O(방폭용) | 2026.1.24.부터 사용 불가
558 | 테크웨이 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | SENTROL SYSTEM | RTD(S)(-30~100)°C | 2026.1.24.부터 사용 불가
559 | 테크웨이 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | WISE | R912(-40~100)°C (방폭용) | 2026.1.24.부터 사용 불가
560 | 테크위즈 | 전류계 | 2025-06-13 |  | YHDC | TST016T (50A)
561 | 테크위즈 | 전류계 | 2025-07-11 | 2025M-AM-25 | YHDC | TST024T (100A)
562 | 테크위즈 | 전류계 | 2025-07-11 | 2025M-AM-26 | YHDC | TST024T (200A)
563 | 테크위즈 | 차압계 | 2025-05-21 |  | 모인온 | DPT-100
564 | 테크위즈 | 온도계 | 2025-07-25 | 2025M-TH-44 | ANHUI QIDIAN AUTOMAION | QD-KZ
565 | 테크위즈 | 온도계 | 2025-07-25 | 2025M-TH-56 | Huadian Automation | HDT-300
566 | 테크위즈 | 온도계 | 2025-08-21 | 2025M-TH-67 | SuperbHeater | SBWZ-230
567 | 티엑스 | 전류계 |  |  | Acrel | AHKC-EKDA(AC 0~50A/DC4~20mA)
568 | 티엑스 | 전류계 |  |  | Acrel | AHKC-EKDA(AC 0~100A/DC4~20mA)
569 | 티엑스 | 전류계 |  |  | Qidian | JXK-7-38
570 | 티엑스 | 전류계 |  |  | YHDC | TST016T (10A AC/4~20mA DC)
571 | 티엑스 | 전류계 |  |  | YHDC | TST016T (100A AC/4~20mA DC)
572 | 티엑스 | 전류계 |  |  | YHDC | TST036T
573 | 티엑스 | 차압계 |  |  | ALLISON | TLW-330
574 | 티엑스 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | DPCH0500D | 2026.1.24.부터 사용 불가
575 | 티엑스 | 온도계 |  |  | 정광 | Pt100(JK-1031)
576 | 티엑스 | 온도계 |  |  | Huaibei Huadian | HDT-300
577 | 티엑스 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(201-1PT)
578 | 한국환경기계분석연구원 | 전류계 | 2025-07-11 | 2025M-AM-27 | 디웰전자 | DCS16P100A-CL420
579 | 한국환경기계분석연구원 | 전류계 | 2025-09-12 | 2025M-AM-80 | ECHUN | ETS1650-T01
580 | 한국환경기계분석연구원 | 전류계 | 2025-09-12 | 2025M-AM-81 | ECHUN | ETS24100-L40
581 | 한국환경기계분석연구원 | 전류계 | 2025-09-12 | 2025M-AM-82 | ECHUN | ETS24300-L40A
582 | 한국환경기계분석연구원 | 전류계 | 2025-09-12 | 2025M-AM-83 | ECHUN | ETS36600-L40A
583 | 한국환경기계분석연구원 | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 광성계측기 | KBJ-03,04,06,10,15,23,25,26 KBM-03,05,08,10,12,14,18,21,25 | 2026.1.24.부터 사용 불가
584 | 한국환경기계분석연구원 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D-KK
585 | 한국환경기계분석연구원 | 차압계 |  |  | LEFOO | LFM52-2OBC
586 | 한국환경기계분석연구원 | 차압계 | 2025-06-27 | 2025M-DP-17 | SENSYS | SIGHA0500D1DS
587 | 한국환경기계분석연구원 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | (0~4.903)kPa | 2026.1.24.부터 사용 불가
588 | 한국환경기계분석연구원 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | LEFOO | (0~4903.325)Pa | 2026.1.24.부터 사용 불가
589 | 한국환경기계분석연구원 | 차압계 | 사용 대상 아님 |  | AUTROL | (0~4.903)kPa | 2026.1.24.부터 사용 불가
590 | 한국환경기계분석연구원 | 온도계 |  |  | KumKang | KK-5032W
591 | 한국환경기계분석연구원 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | KumKang | PT100Ω(385) | 2026.1.24.부터 사용 불가
592 | 한국환경기계분석연구원 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | KINS | PT100 | 2026.1.24.부터 사용 불가
593 | 한국환경기계분석연구원 | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-pH(201-1PT)
594 | 한국환경기계분석연구원 | pH계 | 2025-06-13 |  | 천세산업 | MESTAR HT(CPP12)
595 | 한국환경기계분석연구원 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | MESTAR | PT 1(CPP22, CPP13) | 2026.1.24.부터 사용 불가
596 | 한국환경기계분석연구원 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | 천세산업 | MESTAR+ PT1(CPP22, CPP13) | 2026.1.24.부터 사용 불가
597 | 한성시스코 | 전류계 |  |  | 흰산 | WMIOT-AC0100
598 | 한성시스코 | 전류계 |  |  | 흰산 | WMIOT-AC0200
599 | 한성시스코 | 전류계 |  |  | 흰산 | WMIOT-AC0300
600 | 한성시스코 | 전류계 |  |  | 흰산 | WMIOT-AC0400
601 | 한성시스코 | 전류계 | 2025-06-27 | 2025M-AM-5 | HEYI | KCT-16-2L
602 | 한성시스코 | 전류계 | 2025-07-11 | 2025M-AM-43 | 흰산 | DC-T16
603 | 한성시스코 | 차압계 |  |  | GENUS | PA93-0050-05-2M
604 | 한성시스코 | 차압계 | 2025-07-11 | 2025M-DP-42 | SOWAKAM | SW-KA550
605 | 한성시스코 | 온도계 |  |  | SENSYS | TSRT-50/400C80-100A/A-H-FC
606 | 한성시스코 | 온도계 | 2025-06-27 | 2025M-AM-6 | 흰산 | WMIOT-T150
607 | 한성시스코 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | Pt100 | 2026.1.24.부터 사용 불가
608 | 한성시스코 | pH계 |  |  | 천세산업 | MESTAR-HT(CPP12)
609 | 한일기기 | 전류계 |  |  | 알브이티 | RIP-2K
610 | 한일기기 | 차압계 |  |  | 알브이티 | RID-2K
611 | 한일기기 | 온도계 |  |  | 알브이티 | RIT-2K
612 | 한일기기 | pH계 |  |  | 알브이티 | RIH-2K(ENV-50-pH)
613 | 한일기기 | pH계 | 2026-01-09 | 2026M-PH-1 | 알브이티 | RIH-2K (ENV-40-pH)
614 | 현진이앤피 | 전류계 | 검토·확인 진행 중 |  | 디웰전자 | DCS24P250A | 2026.1.24.부터 사용불가 하나 검토·확인 후 사용대상 여부 결정
615 | 현진이앤피 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0300D
616 | 현진이앤피 | 온도계 |  |  | 정광 | Pt100
617 | 현진이앤피 | pH계 |  |  | 천세산업 | MESTAR+ PX1
618 | 호원ICT | 전류계 |  |  | Howonict | HW-CML01(DCC16P 3000/1) | 2026.2.5. 적합
619 | 호원ICT | 전류계 |  |  | Howonict | HW-CML01(SST-16) | 2026.2.5. 적합
620 | 호원ICT | 전류계 |  |  | Howonict | HW-CML01(SST-24) | 2026.2.5. 적합
621 | 호원ICT | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 광성계측기 | KDP-AC | 2026.1.24.부터 사용 불가
622 | 호원ICT | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TFC30P100A
623 | 호원ICT | 전류계 |  |  | TOPSTEK | TFC30P400A-CL420
624 | 호원ICT | 전류계 |  |  | 디웰전자 | DCS16P100A-CL420
625 | 호원ICT | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | 디웰전자 | DCC16P 3000/1 | 2026.1.24.부터 사용 불가
626 | 호원ICT | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | SHT | SST-16 | 2026.1.24.부터 사용 불가
627 | 호원ICT | 전류계 | 사용 대상 아님 |  | SHT | SST-24 | 2026.1.24.부터 사용 불가
628 | 호원ICT | 전류계 |  |  | ASCT | KCT16-2L
629 | 호원ICT | 전류계 | 2025-06-13 |  | 호원ICT | HW-CMS01
630 | 호원ICT | 차압계 |  |  | SENSYS | DPIAHX0500D0
631 | 호원ICT | 차압계 |  |  | SENSYS | DPIAHX0500DV-A28
632 | 호원ICT | 차압계 |  |  | SENSYS | DPCH0500D
633 | 호원ICT | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D-SJ
634 | 호원ICT | 온도계 |  |  | TEMCOLINE | N50-C01(TC-2380)
635 | 호원ICT | 온도계 |  |  | TEMCOLINE | N50-C01(TC-SH)
636 | 호원ICT | 온도계 |  |  | TEMCOLINE | T34-S10(TC-2380)
637 | 호원ICT | 온도계 |  |  | TEMCOLINE | T34-S10(TC-SH)
638 | 호원ICT | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | 대진센서제작소 | TC-2380 | 2026.1.24.부터 사용 불가
639 | 호원ICT | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | 대진센서제작소 | TC-SH (Pt 100) | 2026.1.24.부터 사용 불가
640 | 호원ICT | 온도계 |  |  | TEMCOLINE | N74(TC-2380)
641 | 호원ICT | 온도계 |  |  | TEMCOLINE | N74(TC-SH)
642 | 호원ICT | pH계 |  |  | SAMSAN | 96pH-L2(SPH-200T)
643 | 호원ICT | pH계 |  |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(201-1PT)
644 | 호원ICT | pH계 |  |  | 천세산업 | MESTAR-HT(CPP-12)
645 | 흰산 | 전류계 |  |  | HEENSAN INC. | WMIOT-AC0100(100A)
646 | 흰산 | 전류계 |  |  | HEENSAN INC. | WMIOT-AC0100(300A)
647 | 흰산 | 전류계 |  |  | HEENSAN INC. | WMIOT-AC0100(600A)
648 | 흰산 | 전류계 |  |  | HEENSAN INC. | WMIOT-AC0100(200A)
649 | 흰산 | 전류계 |  |  | HEENSAN INC. | WMIOT-AC0100(400A)
650 | 흰산 | 전류계 |  |  | ASCT | KCT16-2L
651 | 흰산 | 전류계 | 2025-07-11 | 2025M-AM-41 | HEENSAN INC. | DC-T16
652 | 흰산 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPLH0500D-FC / (0~4.9)kPa
653 | 흰산 | 차압계 |  |  | SENSYS | DPIAHX0500DV-A28-FC
654 | 흰산 | 차압계 |  |  | GENUS | 500mmH2O
655 | 흰산 | 차압계 | 2025-07-11 | 2025M-DP-40 | SOWAKAM | SW-KA550
656 | 흰산 | 온도계 |  |  | SENSYS | TSRT-50/400C80-100-A/A-H-FC
657 | 흰산 | 온도계 | 사용 대상 아님 |  | SENSYS | PT100 | 2026.1.24.부터 사용 불가
658 | 흰산 | 온도계 | 2025-06-27 | 2025M-TH-3 | 흰산 | WMIOT-T150
659 | 흰산 | pH계 | 사용 대상 아님 |  | 기연이앤아이 | KEC-1000-PH(3210T-PT1000) | 2026.1.24.부터 사용 불가
660 | 흰산 | pH계 |  |  | 천세산업 | MESTAR-HT(CPP-12)
661 | 흰산 | pH계 | 2025-11-28 | 2025M-PH-98 | SUPMEA | SUP-PH163S(PH5019)