## 일반개선형
※ 지원품목 이외에 산업안전보건기준에 관한 규칙에 규정된 항목이면 신청 가능. ※ 사업유형이 확정되면 품목이 변경되더라도 유형별 지원금액만 가능함. ※ 불가항목 : 간판 교체, 문구, 집기류 구매 등 안전·환경개선과는 무관한 단순 인테리어 개선, 자산 취득의 목적이 다분한 항목(지원불가)
일 반 개 선 형(기업당 최대 100만원) |  |  |  |  | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2026.3.2(약칭:안전보건규칙)
No | 추천유형 | 대분류 | 분류 | 안전장치명 | 안전지원사항 | 근거법령 | 사진(예시)
1 | 일반개선형 | ⓐ 작업환경 개선 | 작업장의 안전구조 및 조치 | 비상구의 설치 | 비상구 표지, 유도등, 비상용손전 등 피난 관련물품 지원, 유해또는 위험한 시설 및 장소에 대한 경고, 비상시 조치, 지시에 관한 안전보건표지 설치 지원 | 안전보건규칙 제17조, 제18조
2 |  |  |  | 추락의 방지(이동식 사다리) | 3개 이상의 버팀대, 아웃트리거(outrigger, 전도방지용 지지대)설치지원 및 아웃트리거가 붙어있는 사다리 지원 | 안전보건규칙 제42조
3 |  |  |  | 작업발판의 조치 | 선반ㆍ롤러기 등 기계ㆍ설비의 작업 또는 조작 부분이 그 작업에 종사하는 근로자의 키 등 신체조건에 비하여 지나치게 높거나 낮은 경우 안전하고 적당한 높이의 작업발판을 설치 지원 | 안전보건규칙 제9조
|  |  |  | 통로·작업장 바닥의 안전 | 통로·작업장 바닥은 미끄럽지 않게 유지해야 하며 절삭유, 오일 등 유출로 인한 미끄럼 방지 필요. 필요 시 미끄럼 방지 매트, 안전신발, 흡수제, 배수조치 등 안전조치를 해야 함. | 안전보건규칙 제38조
4 |  |  |  | 채광 및 조명 | 근로자가 작업하는 장소에 채광 및 조명을 설치 지원 명암의 차이가 심하지 않고 눈이 부시지 않은 방법으로 조명시설 교체 또는 신규설치 지원 | 안전보건규칙 제7조
5 |  |  |  | 밀폐공간 내 작업 시의 조치 | 적정한 공기상태를 유지하기 위한 환기설비, 측정장비, 공기호흡기, 구출용 사다리, 안전대 등 대피기구의 비치 지원 | 안전보건규칙 제624조, 제625조
6 |  | ⓑ 안전 기준의 조치 | 기계ㆍ기구 및 그 밖의 설비에 의한 위험예방 | 지게차 방호조치 | 전조등의 설치(전후방 조명등,후방카메라, 스마트 안전장치), 헤드가드, 백레스트, 팔레트, 좌석 안전띠의 착용 등 지게차 안전에 관련된 방호장치 지원 | 안전보건규칙 제179조,180조,181조, 182조,183조
7 |  |  |  | 차량계 하역운반기계 크레인, 호이스트, 슬링, 체인, 벨트 등 하중관리 (리프팅용 장비의 검사 등) | 1. 시야확보가 어려운 작업장에서 작업자의 충돌사고 위험 또는 작업자의 접근 감지가 필요한 경우 지원 작업자 접근 알림장치, 반사경 경고등 등 사각지대 충돌예방 안전설비 지원 2. 크레인, 호이스트, 슬링, 체인, 벨트 등 리프팅용 장비는 제조업체의 허용하중(Load Capacity) 이하로 사용해야 하며 정기검사 및 손상 여부 점검 의무가 있다. 사용 전·후 점검, 정기검사 기록 보관 필요하며 손상되거나 변형된 슬링벨트 사용 금지한다 | 안전보건규칙 제171조,172조,173조,174조
8 |  |  |  | 차량탑재형 고소작업대 전복방지장치 | 전도(전복)방지장치는 적재하중, 붐길이 및 각도, 아웃트리거 길이, 실린더 압력등을 고려하여 허용 전도모멘트에 도달시 경고 신호 및 움직임을 제어할 수 있는 기능이 있는 경우에 한하여 지원 | 안전보건규칙 제186조
9 |  |  |  | 사출성형기,주형조형기, 형단조기 방호장치 | 게이트가드식, 양수조작시 안전장치 등 필요한 방호장치 지원 | 안전보건규칙 제121조
10 |  |  |  | 다이캐스팅기 방호장치 | 안전문 및 연동장치, 양수조작식 안전장치 Key Type 조작스위치 등 필요한 방호조장치 지원 | 안전보건규칙 제121조
11 |  |  |  | 식품가공용 기계의 의한 위험 방지 | 손으로 직접 넣어 분쇄하는 기계의 작동 덮개, 동력식 덮개, 개폐장치 덮개와 구동모터간 연동장치, 비상정지스위치, 분쇄물 투입용 보조기구 등 필요한 방호장치 지원 | 안전보건규칙 제130조
12 |  |  |  | 원동기ㆍ회전축 등의 위험 방지(원심기) | 원심기 덮개, 동력식 덮개, 비상정지 스위치 등 필요한 방호장치 지원 | 안전보건규칙 제87조
13 |  |  |  | 사출성형기 등의 방호조치 | 안전덮개, 용융수지비산방지용 안전덮개, 인터록 장치 등 필요한 방호장치 지원 | 안전보건규칙 제121조
14 |  |  |  | 컨베이어 방호조치 (스크류 컨베이어) | 트로트덮개 안전장치 ,탈착식 메쉬망, 트로트 점검용 달착식 안전망 등 필요한 방호장치 지원 | 안전보건규칙 제191조,192조193조,195조
15 |  |  |  | 컨베이어 방호조치 (시멘트 벨트) | 드럼(롤) 전면의 가이드, 안전울, 분진비산방지용스커트, 비상정지버튼 등 방호장치 지원 | 안전보건규칙 제191조,192조193조,195조
16 |  |  |  | 롤러기의 울 등 압연기/압출기 방호조치 | 합판ㆍ종이ㆍ천 및 금속박 등을 통과시키는 롤러기로서 근로자가 위험해질 우려가 있는 부위에는 울 또는 가이드롤러(guide roller) 등, 방호덮개, 비상정지스위치, 안전방책 등 필요한 방호장치지원 | 안전보건규칙 제123조
17 |  |  |  | 원동기ㆍ회전축 등의 위험 방지(드릴링머신) | 급정지장치, 드릴날 방호덮개, 회전체 방호덮개, 인터록장치 등이 구분된 방호장치 지원 | 안전보건규칙 제87조
18 |  |  |  | 원동기ㆍ회전축 등의 위험 방지(선반) | 칩 비산방지장치 및 칩브레이커, 공작물 휨 방지 고정구, 작업용 지그 및 수공구, 인터록 장치 등 방호장치 지원 | 안전보건규칙 제87조
19 |  |  |  | 띠톱기계의 덮개 등 방호조치 | 톱날 접촉 예방 덮개, 회전체 방호덮개 등 방호장치 지원 | 안전보건규칙 제100조
20 |  |  |  | 날아오는 가공물 등에 의한 위험의 방지 | 공작기계에 의한 가공작업 또는 청소 시 칩비산에 따른 위험요인 제거를 위한 방호장치 지원 | 안전보건규칙 제90조
22 |  |  |  | 프레스, 전단기 방호장치 | 손쳐내기식, 수인식, 광전자식, 등 프레스, 전단기 등 에 관련 방호장치 지원 | 안전보건규칙 제103조
23 |  |  |  | 금형 교환장치의 방호장치 | 자동 클램핑 , 위치 정렬 기능 포함, 리프트, 슬라이딩, 자동 체결 등으로 협착 위험 감소 교환 중 기계 작동 차단(인터록 등)하는 방호장치 지원 | 안전보건규칙 제104조
24 |  |  |  | 크레인 방호장치 | 과부하방지, 비상정지, 훅 해지, 권과방지 장치 와이어로프 등 크레인 관련 안전/방호 장치 지원 | 안전보건규칙 제134조, 135조,137조
25 |  |  |  | 승강기, 곤돌라, 리프트 방호장치 | 과부하방지장치, 권과방지장치, 비상정지장치 ,인터록, 출입문 등 안전/방호 장치 지원 | 안전보건규칙 제151조, 제152조
26 |  |  |  | 로울러기 방호장치 | 급정지, 역회전, 회전체 방호 덮개, 울, 가이드롤러 관련 안전/방호장치 지원 | 안전보건규칙 제123조
27 |  |  |  | 원동기ㆍ회전축 등의 위험 방지장치 | 연삭기, 평삭기의 테이블, 형삭기 등 방호덮개 등 안전장치 지원 | 안전보건규칙 제87조
28 |  |  |  | 둥근톱기계 방호장치 | 톱날접촉예방, 반발예방장치 등 둥근톱기계의 방호장치 지원 | 안전보건규칙 제105조, 제106조
29 |  |  |  | 산업용 로봇 방호장치 | 안전매트, 방호울, 인터록장치, 높이 1.8미터 이상의 울타리 등 방호장치 지원 | 안전보건규칙 제223조
30 |  |  | 전기 기계ㆍ기구 등으로 인한 위험 방지 | 충전부 방호조치 | 전기 감전을 예방할 수 있도록 분전반 절연판 등 위험점을 완전히 방호할 수 있는 충전부 절연판보호커버, 절연칸막이, 잠금장치 등 방호설치 지원 | 안전보건규칙 제301조
31 |  |  |  | 누전차단기에 의한 감전방지 | 감전방지용 누전차단기,배선용차단기, 누전차단기 및 외함 지원 누전차단기가 부착된 절연구조의 이동형 코드릴 장치 지원 | 안전보건규칙 제304조
32 |  |  |  | 절연용 보호구 등의 사용 | 절연용 보호구, 절연용 방호구, 활선작업용 기구, 활선작업용 장치 지원 | 안전보건규칙 제323조
21 |  |  | 폭발ㆍ화재 및 위험물 누출에 의한 위험방지 | 위험물 조치(고압가스용기 전용운반구) | 금속의 용접ㆍ용단 또는 가열에 사용되는 가스등의 용기를 취급하는 경우에 각 호에 준수하는 사항을 지원(3. 전도의 위험이 없도록 할 것 4. 충격을 가하지 않도록 할 것 5. 운반하는 경우에는 캡을 씌울 것) | 안전보건규칙 제234조
|  | ⓒ 보건 기준의 조치 | 근골격계부담작업으로 인한 건강장해의 예방 | 근골격계부담완화의 작업환경 개선 | 리프트, 선입선출 랙, 컨베이어,에어발란스,높이 또는 각도 조절 가능 작업대, 턴테이블 등 작업방향 조절설비,입식작업 근로자용 입좌식 의자,좌식작업, 높낮이 조절 컴퓨터 작업대 및 의자,근로자 스톨(이동식 포함) 등 무게에 따른 근골격계부담를 완화를 위한 장치 지원 | 안전보건규칙 659조
33 |  |  |  | 중량물을 인력으로 들어올리는 작업에 관한 특별조치 | 작업도구 및 기구를 사용함으로써 신체에 부담을 주는 작업상황이 하루 총2시간 이상 지속될 경우 화물차량에 경우 파워리프트 장비 지원 | 안전보건규칙 제664조
34 |  |  | 세척시설 등 조치 | 유해물질 취급작업장 세척/ 세안시설, 보관함 | 유해물질 취급 장소 내 긴급 세척 관련 시설지원 및 용품, 용구,유해물질 보관함 지원 | 안전보건규칙 제448조
35 |  |  | 유해인자에 의한 건강장해의 예방 | 비전리전자기파에 의한 건강장해 예방 하는 유해광선 차단판 설치 | 사업장에서 발생하는 유해광선ㆍ초음파 등 비전리전자기파(컴퓨터 단말기에서 발생하는 전자파는 제외한다)로 인하여 근로자에게 심각한 건강장해가 발생할 우려가 있는 경우 지원 | 안전보건규칙 제 668조
36 |  |  | 허가대상 유해물질 및 석면에 의한 건강장해의 예방 | 개인보호장구 | 안전장갑, 안전화, 일회용 마스크, 귀마개, 안전모, 방독,방진마스크, 보안경, 보호의, 장화 등 안전보호구 구매 지원 | 안전보건규칙 제450조,451조,470조
37 |  |  | 호흡용 보호구의 지급 | 보호구 보관함 | 멸균, 살균 기능이 있고 감전재해 예방을 위한 누전차단기 및 접지연결이 된 것에 한해 지원 | 안전보건규칙 제617조
38
별첨 1
사업유형별 지원품목

## 시설개선형
※ 지원품목 이외에 산업안전보건기준에 관한 규칙에 규정된 항목이면 신청 가능. ※ 사업유형이 확정되면 품목이 변경되더라도 유형별 지원금액만 가능함. ※ 불가항목 : 간판 교체, 문구, 집기류 구매 등 안전·환경개선과는 무관한 단순 인테리어 개선, 자산 취득의 목적이 다분한 항목(지원불가)
시 설 개 선 형(기업당 최대 1000만원) |  |  |  |  | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2026.3.2(약칭:안전보건규칙)
No | 추천유형 | 대분류 | 분류 | 안전장치명 | 안전지원사항 | 근거법령 | 사진(예시)
1 | 시설개선형 | ⓐ 작업환경 개선 | 작업장의 안전구조 및 조치 | 안전대의 부착설비 등 | 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치지원 | 안전보건규칙 제44조
2 |  |  |  | 추락의 방지(안전난간) | 근로자의 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치하는 경우 기준에 맞는 구조로 설치하는 안전난간 지원 | 안전보건규칙 제13조
3 |  | ⓑ 안전기준의 조치 | 기계ㆍ기구 및 그 밖의 설비에 의한 위험예방 | 고소작업대 | 고소 작업공정이 지속 되는 경우 조치사항에 적합시 지원 ※ 안전인증(KCS) 제품에 한함 | 안전보건규칙 제186조
4 |  |  | 전기 기계ㆍ기구 등으로 인한 위험 방지 | 전기 기계ㆍ기구의 접지 | 누전에 의한 감전의 위험을 방지를 위한 접지 미상태의 기계, 설비 접지 공사 지원 | 안전보건규칙 제302조
5 |  | ⓒ 보건기준의 조치 | 고열ㆍ한랭 또는 다습작업 안전조치 | 폭염작업에 관한 조치 장비, 환기장치 설치열원관의 격리, 복사열차단조치 | 작업의 성질상 온도ㆍ습도 조절장치를 설치하는 것이 매우 곤란하여 별도의 건강장해 방지 조치를 한 경우에는 그러하지 아니한 경우의 조치사항에 관한 항목 지원(고열감소,습기제거 환기설비) | 안전보건규칙 제560조, 제561조
6 |  |  |  | 온·습도 조절장치(국소 냉난방설비 포함) | 고열ㆍ한랭 또는 다습작업이 실내인 경우에 냉난방 또는 통풍 등을 위하여 적절한 온도ㆍ습도 조절장치를 설치지원 | 안전보건규칙 제560조
7 |  |  | 관리대상 유해물질에 의한 건강장해의 예방 | 관리대상 유해물질과 관계되는 설비 (밀폐설비) | 관리대상 유해물질의 발산원에 대한 밀폐설비 설치가 가능하여 유해물질 발산 억제가 가능한 발산원 밀폐설비 | 안전보건규칙 제422조
8 |  |  |  | 관리대상 유해물질과 관계되는 설비 (국소배기장치) | 분진 발생 작업장내 근로자 건강장해 위험이 있는 장소 설치되어야 하며 이동식 포함. 단 다만, 분말상태의 관리대상 유해물질을 습기가 있는 상태에서 취급하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 안전보건규칙 제422조
9 |  |  |  | 실내작업장 불침투성 바닥 | 실내 작업장 바닥 기초 및 도장에 준하여 공사비용 지원 | 안전보건규칙 제431조
10 |  |  | 분진에 의한 건강장해의 예방 | 국소배기장치의 설치 전체환기장치 등 환기시설 | 국소배기장치의 설치경우, 별표 16 분진작업의 종류( 제5호부터 제25호)까지의 규정한 작업만 해당시 지원 또는 분진작업을 하는 때에 분진 발산 면적이 넓어 제607조에 따른 설비를 설치하기 곤란한 경우에 전체환기장치를 설치하는 경우 지원 | 안전보건규칙 제607조, 제608조
11 |  |  | 소음 감소 조치 | 흡음/방음/댐핑 시설 | 소음노출 작업장 밀폐 방음시설 설치 비용 지원 | 안전보건규칙 제513조
화 재 예 방 형(기업당 최대 500만원) |  |  |  |  | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2026.3.2(약칭:안전보건규칙)
No | 추천유형 | 대분류 | 분류 | 안전장치명 | 안전지원사항 | 근거법령 | 사진(예시)
1 | 화재예방형 | ⓑ 안전기준의 조치 | 전기 기계ㆍ기구 등으로 인한 위험 방지 | 정전기로 인한 화재 폭발 등 방지 | 정전기로 인한 화재 또는 폭발의 위험 설비에 정전기 방지용 접지시공, 도전성 작업장바닥, 정전기 제거용 가습, 제전 설비 지원 | 안전보건규칙 제325조
2 |  |  |  | 피뢰설비의 설치 | 화약류 또는 위험물을 저장하거나 취급하는 시설물에 낙뢰에 의한 산업재해를예방하기 위하여 피뢰설비를 설치 피뢰설비 설치 지원 | 안전보건규칙 제326조
3 |  |  |  | 비상전원 | 정전에 의한 기계ㆍ설비의 갑작스러운 정지로 인하여 화재ㆍ폭발 등 재해가 발생할 우려가 있는 경우에는 해당 기계ㆍ설비에 비상발전기, 비상전원용 수전(受電)설비, 축전지 설비, 전기저장장치 등 비상전원을 접속하여 정전 시 비상전력이 공급하는 장치지원 | 안전보건규칙 제308조
4 |  |  |  | 폭발위험장소에서 사용하는 전기 기계ㆍ기구의 선정 | 증기, 가스 또는 분진에 대하여 적합한 방폭성능을 가진 방폭구조 전기,기계,기구 지원 | 안전보건규칙 제311조
5 |  |  |  | 교류직류 아크용접기 방호장치 | 용접봉의 홀더에 대하여 한국산업표준에 적합하거나 그 이상의 절연내력 및 내열성을 갖춘 것에 한하여 지원 | 안전보건규칙 제306조
6 |  |  |  | 교류직류 아크용접기 방호장치 | 교류아크용접기(자동으로 작동되는 것은 제외한다)를 사용하는 경우에는 교류아크용접기에 자동전격방지기를 지원 | 안전보건규칙 제306조
7 |  |  | 폭발ㆍ화재 및 위험물누출에 의한 위험방지 | 아세틸렌 용접장치 및 가스집합 용접장치의 안전기 | 아세틸렌 용접장치의 취관마다 안전기 지원 가스용기가 발생기와 분리되어 있는 아세틸렌 용접장치에 대하여 발생기와 가스용기 사이에 안전기 지원 | 안전보건규칙 제289조
8 |  |  |  | 위험물 조치 | 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소 설치한 변전실등의 실내기압이 양압설비 (양압 : 25파스칼이상의 압력을 유지) | 안전보건규칙 제230조, 제312조
9 |  |  |  | 화학설비ㆍ압력용기 안전조치 | 특수화학설비 자동경보장치, 누출, 누수 등 화재 폭발 위험예방을 위한 경보장치 지원 | 안전보건규칙 제274조
10 |  |  |  | 위험물 조치 | 금속의 용접ㆍ용단 또는 가열에 사용되는 가스등의 용기를 취급하는 경우의 소화설비화재 위험장소 소화기 구매, 소방 시설 설치 지원 | 안전보건규칙 제234조, 제236조
11 |  |  |  | 화학설비ㆍ압력용기 안전조치(통기설비) | 인화성 액체를 저장, 취급하는 데 압력용기, 화학설비 등에 안전장치(안전밸브,파열판),통기설비 지원 | 안전보건규칙 제268조
12 |  |  |  | 화학설비ㆍ압력용기 안전조치 (화염방지기의 설치 등) | 인화성 액체 및 인화성 가스를 저장ㆍ취급하는 화학설비에서 증기나 가스를 대기로 방출하는 경우에는 외부로부터의 화염을 방지하기 위한 장치지원 | 안전보건규칙 제269조
13 |  |  |  | 화학설비ㆍ압력용기 안전조치(내화기준) | 위험물질 가스검지 및 경보장치(휴대용장치)위험, 유해물질 저장 및 취급 장소검지 및 경보장치 설치 지원 | 안전보건규칙 제270조
14 |  |  |  | 화학설비ㆍ압력용기 안전조치 (방유제설치) | 액체상태로 저장하는 위험물질 저장소에 위험물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하는 구조물지원 | 안전보건규칙 제272조
15 |  |  |  | 위험물 조치 | 증기ㆍ가스 또는 분진에 의한 폭발 또는 화재를 예방하기 위한 통풍/환기 및 제진조치 장치지원 | 안전보건규칙 제232조
16 |  |  |  | 화학설비ㆍ압력용기 안전조치 (덮개 등의 접합부) | 화학공정 위험원의제거, 격리, 차단설비,방호덮개, 차단벽, 자동화 설비 등위험원에 대한 방호 시설 설치 지원 | 안전보건규칙 제257조
17 |  |  |  | 용융고열물 취급장소 수증기 폭발 방지 | 용융고열물을 취급하는 설비를 내부에 설치한 건축물에 대하여 수증기 폭발을 방지하는 바닥, 지방, 벽, 창 등 설치 지원 | 안전보건규칙 제249조
별첨 2
사업유형별 지원품목

## 화재예방형
※ 지원품목 이외에 산업안전보건기준에 관한 규칙에 규정된 항목이면 신청 가능. ※ 사업유형이 확정되면 품목이 변경되더라도 유형별 지원금액만 가능함. ※ 불가항목 : 간판 교체, 문구, 집기류 구매 등 안전·환경개선과는 무관한 단순 인테리어 개선, 자산 취득의 목적이 다분한 항목(지원불가)
화 재 예 방 형(기업당 최대 500만원) |  |  |  |  | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2026.3.2(약칭:안전보건규칙)
No | 추천유형 | 대분류 | 분류 | 안전장치명 | 안전지원사항 | 근거법령 | 사진(예시)
1 | 화재예방형 | ⓑ 안전기준의 조치 | 전기 기계ㆍ기구 등으로 인한 위험 방지 | 정전기로 인한 화재 폭발 등 방지 | 정전기로 인한 화재 또는 폭발의 위험 설비에 정전기 방지용 접지시공, 도전성 작업장바닥, 정전기 제거용 가습, 제전 설비 지원 | 안전보건규칙 제325조
2 |  |  |  | 피뢰설비의 설치 | 화약류 또는 위험물을 저장하거나 취급하는 시설물에 낙뢰에 의한 산업재해를예방하기 위하여 피뢰설비를 설치 피뢰설비 설치 지원 | 안전보건규칙 제326조
3 |  |  |  | 비상전원 | 정전에 의한 기계ㆍ설비의 갑작스러운 정지로 인하여 화재ㆍ폭발 등 재해가 발생할 우려가 있는 경우에는 해당 기계ㆍ설비에 비상발전기, 비상전원용 수전(受電)설비, 축전지 설비, 전기저장장치 등 비상전원을 접속하여 정전 시 비상전력이 공급하는 장치지원 | 안전보건규칙 제308조
4 |  |  |  | 폭발위험장소에서 사용하는 전기 기계ㆍ기구의 선정 | 증기, 가스 또는 분진에 대하여 적합한 방폭성능을 가진 방폭구조 전기,기계,기구 지원 | 안전보건규칙 제311조
5 |  |  |  | 교류직류 아크용접기 방호장치 | 용접봉의 홀더에 대하여 한국산업표준에 적합하거나 그 이상의 절연내력 및 내열성을 갖춘 것에 한하여 지원 | 안전보건규칙 제306조
6 |  |  |  | 교류직류 아크용접기 방호장치 | 교류아크용접기(자동으로 작동되는 것은 제외한다)를 사용하는 경우에는 교류아크용접기에 자동전격방지기를 지원 | 안전보건규칙 제306조
7 |  |  | 폭발ㆍ화재 및 위험물누출에 의한 위험방지 | 아세틸렌 용접장치 및 가스집합 용접장치의 안전기 | 아세틸렌 용접장치의 취관마다 안전기 지원 가스용기가 발생기와 분리되어 있는 아세틸렌 용접장치에 대하여 발생기와 가스용기 사이에 안전기 지원 | 안전보건규칙 제289조
8 |  |  |  | 위험물 조치 | 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소 설치한 변전실등의 실내기압이 양압설비 (양압 : 25파스칼이상의 압력을 유지) | 안전보건규칙 제230조, 제312조
9 |  |  |  | 화학설비ㆍ압력용기 안전조치 | 특수화학설비 자동경보장치, 누출, 누수 등 화재 폭발 위험예방을 위한 경보장치 지원 | 안전보건규칙 제274조
10 |  |  |  | 위험물 조치 | 금속의 용접ㆍ용단 또는 가열에 사용되는 가스등의 용기를 취급하는 경우의 소화설비화재 위험장소 소화기 구매, 소방 시설 설치 지원 | 안전보건규칙 제234조, 제236조
11 |  |  |  | 화학설비ㆍ압력용기 안전조치(통기설비) | 인화성 액체를 저장, 취급하는 데 압력용기, 화학설비 등에 안전장치(안전밸브,파열판),통기설비 지원 | 안전보건규칙 제268조
12 |  |  |  | 화학설비ㆍ압력용기 안전조치 (화염방지기의 설치 등) | 인화성 액체 및 인화성 가스를 저장ㆍ취급하는 화학설비에서 증기나 가스를 대기로 방출하는 경우에는 외부로부터의 화염을 방지하기 위한 장치지원 | 안전보건규칙 제269조
13 |  |  |  | 화학설비ㆍ압력용기 안전조치(내화기준) | 위험물질 가스검지 및 경보장치(휴대용장치)위험, 유해물질 저장 및 취급 장소검지 및 경보장치 설치 지원 | 안전보건규칙 제270조
14 |  |  |  | 화학설비ㆍ압력용기 안전조치 (방유제설치) | 액체상태로 저장하는 위험물질 저장소에 위험물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하는 구조물지원 | 안전보건규칙 제272조
15 |  |  |  | 위험물 조치 | 증기ㆍ가스 또는 분진에 의한 폭발 또는 화재를 예방하기 위한 통풍/환기 및 제진조치 장치지원 | 안전보건규칙 제232조
16 |  |  |  | 화학설비ㆍ압력용기 안전조치 (덮개 등의 접합부) | 화학공정 위험원의제거, 격리, 차단설비,방호덮개, 차단벽, 자동화 설비 등위험원에 대한 방호 시설 설치 지원 | 안전보건규칙 제257조
17 |  |  |  | 용융고열물 취급장소 수증기 폭발 방지 | 용융고열물을 취급하는 설비를 내부에 설치한 건축물에 대하여 수증기 폭발을 방지하는 바닥, 지방, 벽, 창 등 설치 지원 | 안전보건규칙 제249조
별첨 3
사업유형별 지원품목